## 별표1 고위험작업허가서
[별표1 고위험작업 허가서]
고위험작업 허가서 | [8 empty] | 작성 | 검토 | 승인
신청인 |  | 부서명 |  |  | 직책 |  |  | 성명 |  |  | (서명)
작업허가기간 |  |  |  | 년 | 월 | 일부터 |  | 년 | 월 | 일까지
작업장소 및 |  | 해당부서(업체명) |  |  |  |  | 작업지역(장소)
작업자 정보 |  | 작업자 성명 |  |  |  |  | 작업자 연락처
작업내용
첨부서류 |  | □ 작업계획서, □ 소화기목록 , □ 특수작업절차서 , □ 기술자료(도면), □ 안전장구 목록, □ 굴착도면
위험성평가 |  | 작업절차서 □유 □ 무 / 변화 작업상이 □ 유 □ 무 (작업전 위험성 평가 필요시 Check)
안전조치 요구사항 (필요한 부분은 □에 V 표시, 확인은 ◯안에 V 표시)
작업구역 설정(출입경고 표지) |  |  |  | □ ◯ | 용기개방 및 압력방출 |  |  | □ ◯ | 조명장비 |  | □ ◯
가스농도 측정 |  |  |  | □ ◯ | 용기내부 세정 및 처리 |  |  | □ ◯ | 소화기 |  | □ ◯
밸브차단 및 차단표지부착(도면비교) |  |  |  | □ ◯ | 불활성가스 치환 및 환기 |  |  | □ ◯ | 안전보호구 |  | □ ◯
명판설치 표지부착(도면비교) |  |  |  | □ ◯ | 환기정비 |  |  | □ ◯ | 안전교육 |  | □ ◯
위험물질(강연성분지 포함) 방출 및 처리 |  |  |  | □ ◯ |  |  |  | □ ◯ | 운전요원의 입회 |  | □ ◯
작업허가 (필요한 부분은 □에 V 표시, 확인은 ◯안에 V 표시)
□ | 밀폐공간 | - 통신수단 □ ◯ / 구명장구(줄, 송기마스크) □ ◯
|  | - 허가 기간 : |  |  | ~ |  | / 확인자 : |  | (서명)
□ | 정전 | -차단기기 : 제어실 ( ), 현장( )
-제어실 : 스위치, 차단기 내림 □ ◯ / 작업장치 시건, 표지 부착 □ ◯
-현장 : 스위치, 차단기 내림 □ ◯ / 작업장치 시건, 표지 부착 □ ◯
|  | - 허가 기간 : |  |  | ~ |  | / 확인자 : |  | (서명)
※ 전원복구 : 요청자 / 복구시간 : 확인자 : (서명)
□ | 화기 | - 주변 가연물질 제거 □ ◯ / 소화기 비치 □ ◯ / 불티방지 조치 □ ◯ / 안전보호구 착용 □ ◯
|  | - 허가 기간 : |  |  | ~ |  | / 확인자 : |  | (서명)
□ | 고소 | - 작업발판, 안전난간 □ ◯ / 안전대 착용부착 □ ◯ / 사다리 아웃트리거 상태 □ ◯ / 2인 1조 작업 □ ◯
|  | - 허가 기간 : |  |  | ~ |  | / 확인자 : |  | (서명)
□ | 굴착 | - 설비 : 가스, 기계, 소방배관 □ ◯ / 점검자 :
|  | - 설비 : 전기, 계장, 통신 □ ◯ / 점검자 : |  |  |  |  | 허가기간 : | ~ | 확인자 : |  | (서명)
□ | 중장비 | - 투입장비 : ( |  |  |  | ) / 자격증 소지 □ ◯ / 현장책임 감독 □ ◯
- 기상, 노면상태 □ ◯ / 건설, 설비 간섭 □ ◯ / 신호수 배치 □ ◯ / 매트 등 부속장구 □ ◯
|  | - 운전원 허가 기간 : |  |  | ~ |  | / 확인자 : |  | (서명)
가스농도측정 |  | 물질명 | 결과 | 측정시간 | 측정/확인자 |  | 물질명 | 결과 | 축정시간 | 측정/확인자
가스농도 측정결과 ① HC: 0%, ② O2: 18%이상, ③ CO: 30ppm미만, ④ CO2: 1.5%미만 ⑤ H2S: 10ppm미만
기타사항
작업완료시간 |  | 시간 : , 담당자 : , 작업자 : , 복원(조치)상태 :
안전조치 확인 |  | 작업부서 책임자 : (서명) / 담당자 : (서명)
허가일자 : 20 년 월 일
|  |  |  | 승인자 : | 부서 |  | 직책 |  | 성명 |  | (서명)
작업연장 허가 |  | 20 년 | 월 | 일 | 시부터 | 시까지 | 담당자 : |  |  | (서명)

## 별표2 일반위험작업허가서
[별표1 고위험작업 허가서]
일반위험작업 허가서 | [7 empty] | 작성 | 검토 | 승인
신청인 | 부서명 |  |  | 직책 |  |  | 성명 |  |  | (서명)
작업허가기간 |  |  | 년 | 월 | 일부터 |  | 년 | 월 | 일까지
작업장소 및 | 해당부서(업체명) |  |  |  |  | 작업지역(장소)
작업자 정보 | 작업자 성명 |  |  |  |  | 작업자 연락처
작업내용 | □ 설비 설치/해체작업 , □ 건물수선작업, □ 자체자업 , □ 환경관련작업, □ 기타 ( )
첨부서류 | □ 작업계획서, □ 소화기목록 , □ 산재보험 , □ 기술자료(도면), □ 안전장구 목록
위험성평가 | 작업절차서 □유 □ 무 / 변화 작업상이 □ 유 □ 무 (작업전 위험성 평가 필요시 Check)
안전조치 요구사항 (필요한 부분은 □에 V 표시, 확인은 ◯안에 V 표시)
안전교육실시 |  |  | □ ◯ | 개인안전보호구 착용 |  |  | □ ◯ | 무전기휴대 |  | □ ◯
작업구역 설정(출입경고 표지) |  |  | □ ◯ | 전원차단 |  |  | □ ◯ | 감시자 배치 |  | □ ◯
작업 중 이상발생시 즉시 작업중지 |  |  | □ ◯ | 관련부서 협조(부서명 ) |  |  | □ ◯ | 공도구류 안전검사 |  | □ ◯
준 수 사 항
안전분야 | 1. 작업책임자는 작업장의 안전작업에 대한 관리감독을 철저히 해야한다.
2. 작업책임자는 매일 작업종료 후 반드시 이상유무를 확인해야 한다.
3. 작업 시작전 사용되는 기계, 기구, 공도구류에 대한 안검사를 시행해야 한다.
4. 작업장 주위의 인화(발화)물에 대한 화재예방조치를 절저히 해야 한다.
5. 재해예방을 위하여 안전점검 등을 실시하는 경우 이를 거부, 방해, 기파하여서는 아니되며
시정요구에 적극 응하여야 한다.
6. 재해위험시 작업죄 명령에 적극 따라야 한다.
7. 사내에서 보고 들은 일체의 사항을 외부에 누설하지 않는다.
환경분야 | 1. 환경오염물질의 누출 등 환경사고 발생시 작업책임자는 즉시 작업을 중단시키고 총무/안전관리팀과
작업주관팀으로 연락하여 필요한 조치를 취하여야 한다.
2. 환경사고의 예방을 위하여 환경점검을 실시하는 경우 에에 효보하여야 하며
시정요구에 적극 응하여야 한다.
3. 작업 중 발생하는 폐기물은 상차에 용이 하도록 절단 또는 용기에 담는 등 적절한 조치 후 총무/안전관리팀이
지정하는 장소로 이동, 적치하여야 한다.
4. 사내에서는 매연발생의 물질을 소각할 수 없다.
5. 작업책임자는 매일 작업 종료 후 환경오염물질의 무단 유출 유뮤를 확인 점검하여야 한다.
지시/강조사항 | 1. 사내 외부인 출입시 반드시 경비실을 경유하여야 한다.
2. 사내 물품, 비품, 제품 등 전 물품의 무단 반출입을 금지한다.
3. 허가되지 아니한 화학물질, 위험기계기구 등의 반입을 금지한다.
기타사항
작업완료시간 | 시간 : , 담당자 : , 작업자 : , 복원(조치)상태 :
안전조치 확인 | 작업부서 책임자 : (서명) / 담당자 : (서명)
허가일자 : 20 년 월 일
|  |  | 승인자 : | 부서 |  | 직책 |  | 성명 |  | (서명)
작업연장 허가 | 20 년 | 월 | 일 | 시부터 | 시까지 | 담당자 : |  |  | (서명)